- 2024 여름철 어린이수영(물놀이)프로그램 운영설치 -

과  업  지  시  서

2024. 7.

서울특별시 강서구체육회

목    차

Ⅰ		일반지시서

1. 일반사항

2. 용역의 착수

3. 용역시행

4. 관    리

Ⅱ		특별지시서

1. 과업의 개요

2. 과업내용

3. 과업의 수행방법

4. 기타사항

Ⅰ		일반지시서

1.  일반사항

1. 1 적용범위

가. 본 과업지시서는『2024 여름철 어린이수영(물놀이)프로그램 운영설치』에 대하여 적용하며, 기술적인 사항은 특별지시서에 의한다.

나. 본 과업지시서에서 “발주처”라 함은 서울특별시 강서구체육회를 말하며, “계약상대자”라 함은『2024 여름철 어린이수영(물놀이)프로그램 운영설치』의 계약자를 말한다.

다. 4대보험은 반드시 사업자명으로 가입하며, 개인별로 가입통보하여 근로자의 건강보험 및 연금보험 가입에 대한 사항을 숙지하여야 하며, 「지방자치 단체입찰 및 계약집행기준」에 준하여 사후 정산 한다.

라. 본 지시서에 감독관이라 함은 현장 용역감독을 말한다. 감독관은 계약상대자의 현장대리인에게 작업지시, 승인, 협의 또는 검사 등의 업무를 수행한다.

마. 본 용역은 그 용역일체를 계약서, 협약서 및 지시서에 의해 관리하여야 하며, 지시서와 내역서의 내용이 상이하거나 관련용역과 부합되지 않을 때, 또는 협약서에 누락된 사항일지라도 감독관의 지시에 따라 관리하여야 하며, 지시서가 불분명할 경우에는 그 지시서를 작성, 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 관리하여야한다.

2.  용역의 착수

2. 1 현장대리인의 지정

가. 현장대리인은 본 용역수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로 한다.

나. 현장대리인은 물놀이장 운영관리, 기타 업무를 시행하는 현장원을 말하며 용역계약서 및 협약서 등에 의거 충실히 용역을 수행하되 필요시 감독관의 검사, 승인을 받아 그 지시에 따라 시행한다.

2. 2 기술자 확보

가. 본 용역에 적합한 기술자를 사업장에 상주하게 하고 그 중 1인을 현장책임자로 한다.

2. 3 제출서류

가. 계약상대자는 계약관련서류 및 착수관련 서류를 제출하여야 한다.

나. 본 용역추진을 위한 관리 및 방법을 미리 감독관과 협의하여 승인을 받은 후 용역시행 세부 관리계획서를 제출하고 용역에 착수한다.

3.  용역시행

3. 1 계약상대자의 의무

가. 본 용역은 협약서, 지시서 및 감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

나. 본 사업은 구민에게 안전하고 쾌적한 물놀이장 시설을 제공하는데 그 목적이 있는바, 계약상대자는 책임감을 가지고 성실히 용역을 수행하고 민원이 발생하지 않도록 친절함과 예의를 갖추어 민원인과의 분쟁을 미연에 방지하여야 한다.

다. 협약서 및 지시서에 명시되지 않은 사항이라도 물놀이장 운영 관리상 필요한 사항에 대하여는 감독관과 협의 후 시행하여야 하며 경미한 사항은 계약상대자 부담으로 시행하여야 한다.

라. 계약상대자는 매일 관리사항을 감독관에게 보고하여야 한다.

마. 계약문서에 보험료가 계상된 경우 발생하는 모든 사고와 피해는 계약상대자 부담으로 처리한다.

바. 근로자의 초과수당, 특별작업수당 등은 계약상대자가 신축적으로 시행한다.

사. 본 과업으로 인하여 계약상대자가 서울특별시 강서구체육회나 제3자에게 피해를 주었을 경우 계약상대자가 손실 보상하여야 한다.

아. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정하고 필요한 서류를 작성 제출하고 협조하여야 하며, 발주처에서 경미한 사항에 대하여 추가 과업이 필요하다고 인정할 시 이의 경미한 사항에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

자. 과업내용 중 세부내용은 발주처의 사정에 의하여 다소 변경될 수 있으며 계약상대자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

3. 2 노무관리

가. 계약상대자가 동원한 모든 근로자에 대한 노무관리 책임은 계약상대자에게 있으며, 용역 수행으로 인한 근로자의 사고 및 질병이 발생하지 않도록 관리하여야 하고 발생 시 모든 관리 및 보상 책임은 계약상대자에게 있다.

나. 계약상대자가 고용한 모든 근로자에 대한 임금 및 수당 등은 근로기준법 및 관계 법령에서 정한 바에 따라 지급한다.

다. 발주처에서 계약상대자의 현장대리인이나 기타 직원에 대하여 용역시행 또는 물놀이장 시설 위탁운영관리상 부적당하다고 인정할 때는 현장대리인 및 직원의 교체를 명할 수 있고 계약상대자는 이에 따라야 한다.

3. 3 설계변경

가. 다음과 같은 요인이 발생 시 발주처와 협의 후 설계변경을 할 수 있다.

1) 발주처의 정책변경이나 불가피한 사정이 발생하여 과업변경이 필요한 경우

2) 용역기간 및 장소상의 변동이 생겼을 때

3) 물놀이장 운영 상 추가설비(시설)가 필요한 경우

4) 기타 발주처에서 설계변경을 인정할 때

4.  관   리

4. 1 용역관리

가. 계약상대자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 용역을 착수하고 지체 없이 용역을 추진하여 계약기간 동안 성실히 수행 하여야한다.

나. 용역기한의 일시중단

1) 기후의 악조건으로 인하여 용역에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 계약상대자가 협약서대로 운영하지 않거나 또는 감독관의 지시에 응하지 않을 때

3) 용역 종업원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 계약상대자의 용역 운영이나 방법 등이 미숙하여 원활한 용역이 불가할 때

다. 작업시간

1) 용역은 「근로기준법」에 의해 정해진 시간 중에 행하는 것을 원칙으로 하며 규정시간외 수행할 필요가 있을 경우에는 사전에 감독관의 승인을 얻어야 한다.

2) 용역 시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독관이 인정할 때에는 계약상대자는 그 지시에 따라야 한다.

라. 공정관리

1) 계약상대자는 관리계획에 따라 예정공정표를 작성하고 감독관의 승인을 얻는다.

2) 계약상대자는 실시공정에 따라 적절한 관리를 행하고 성실히 완성한다.

3) 관련 및 별도용역의 공정은 발주처와 협의하여 원만히 진행한다.

마. 용역용 재료의 관리

1) 용역용 재료는 품질과 규격 및 기능이 손상되지 않도록 관리한다.

2) 용역에 쓰이는 재료의 수량은 감독관의 확인을 받고 기록해야한다.

4. 2 기록관리

가. 용역기록

1) 계약상대자는 용역의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용전후, 기타 필요한 사항을 기재한 용역보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 용역기록 사진, 준공도

1) 공정사진과 용역기록사진은 각 공정별로 사진첩으로 작성하여 용역 완료시 제출하고 용역중의 사진첩 제출은 특별지시서 또는 감독관의 지시에 따른다.

2) 사진촬영은 공정별로 용역 진행에 따라 동일한 위치에서 전․중․후의 상황이 선명하게 식별되도록 촬영하여야 하며 특이한 사항, 안전사고예방, 각종 현수막 게첨, 관리요원의 복장 등에 대하여는 별도 사진을 촬영하여 발주처에 제출한다.

3) 준공도는 최초 발주 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공 시 검사원과 함께 제출한다.

Ⅱ		특별지시서

1. 과업의 개요

1. 1 과업의 명칭

2024 여름철 어린이수영(물놀이)프로그램 운영설치

1. 2 위    치

우장산근린공원 내 축구장

1. 3 용역수행기간

가. 총 용역기간 : 착수일로부터 ~ 8. 21.

1) 물놀이장 설치, 개장 전 사전운영 및 관리 : 2024. 7. 29. ~ 2024. 8. 15.

2) 물놀이장 운영기간 : 10일간 ( 2024. 8. 2.  ~ 8. 11. )

3) 폐장 후 해체 : 3일간

4) 사업운영결과 제출 : 2024. 08. 21.까지

나. 운영․관리시간 : 용역기간 중 09:00~18:00

다. 이용객 개장시간 : 10:00 ~ 17:30

라. 휴장일 : 별도없음

마. 우천시 : 발주처 의견에 따라 휴장 가능

※ 발주처 필요시 협의를 통해 일정 및 시간 등 조정 가능.

1. 4 과업의 목적

본 용역은 2024 여름철 어린이수영(물놀이) 프로그램 운영에 따른 물놀이장에 대한 설치․해체 및 운영관리 용역사업으로 여름철 개장기간 동안 안전사고, 시설물, 교통 및 청소, 수질 등 일체의 관리로 이용객들이 마음껏 즐길 수 있는 물놀이장 시설의 유지관리를 위한 위탁용역사업임.

1. 5 적용범위

본 과업지시서는『2024 여름철 어린이수영(물놀이)프로그램 운영설치』에 적용한다.

2. 과 업 내 용

2. 1 기본현황

가. 위 치 : 우장산근린공원 내 축구장 3,000㎡

나. 시설물 설치현황 : 계약상대자의 제안서 및 용역 협약서에 따름

다. 이용 요금 : 무료

2. 2 용역수행사항

가. 물놀이장 시설 설치․해체 및 운영

나. 이용자 안전관리 및 수질관리 등 시설물 수선유지 및 환경정비

다. 물놀이장 이용 안내

라. 일일 입장인원 등 운영일지 작성 및 보고

마. 기타 발주처가 지시하는 사항

※ 상수도, 전기 요금은 발주처 부담(협의)

2. 3 세부 사업계획서 제출

가. 계약상대자는 계약일로 부터 5일 이내에 과업내용에 대한 추진방향, 사업내용, 추진체계, 추진일정, 과업수행자 명단 등 구체적인 과업수행 계획서와 기타 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하고, 과업수행 중 내용변경이 불가피할 경우에는 발주기관과 사전 협의하여 변경할 수 있다.

나. 세부 사업계획서는 아래 사항을 기본으로 한다.

▪물놀이장 운영 개요

- 운영 일정표 및 운영방법

- 프로그램 및 총괄 관리자 지정, 프로그램 및 기대효과 등

- 인력 투입 계획

- 물놀이장 개장계획

▪시설 배치 및 세부 운영 계획

- 물놀이장 시설 및 부대시설 배치계획(배치도) - 시설규격서 참조

- 물놀이장 세부 운영계획 및 내역서

- 안전관리 방안 최우선적으로 반영

- 1회 적정 수용인원 및 최대 수용인원

- 1일 이용인원 및 총 이용인원

- 기타 필요한 사항

▪물놀이장 홍보 계획(홍보포스터 및 현수막제작 포함)

▪수질 관리계획

▪각종 부대시설(몽골텐트, 샤워실, 공중화장실 등) 환경친화적 설치계획

2. 4 인력운영 기준

가. 물놀이장에 반드시 확보․근무하여야 할 최소한의 인력은 아래와 같으며, 모든 인력은 정 위치에서 근무하여야 한다.

나. 아래의 인원은 최소한도를 정한 것이며 이용자가 많을 경우 계약상대자 부담으로 추가로 인력을 확보하여 이용자의 안전과 서비스에 문제가 없도록 하여야 한다.

다. 인력 채용 시 서울지역에서 우선적으로 채용한다.

라. 최소 인력확보 기준

계	운영 팀장	안전관리요원 (관리자)	운영관리요원	의료 (간호조무)
12	1	5	5	1

마. 위의 최소 인력확보 기준은 상시 배치되어야 하며, 인력의 휴가 및 부상 등으로 결원이 발생 시 계약상대자 부담으로 대체 인력을 확보하여야 한다.

바. 풀장 안전관리자 자격조건 및 현장배치

1) 안전관리요원은 용역 착수 전 반드시 아래의 자격조건 중 하나를 갖춘 자로서 발주처의 승인을 받아 현장배치 하여, 물놀이장 이용객의 안전관리에 만전을 기하여 수상 안전사고 방지에 만전을 기해야 한다.

※ 자격증 및 수료조건 : 인명구조요원, 응급구조사 자격증1,2급, 수상인명구조원 수료증, CPR자격증, 응급처치법 수료증발급자 등

사. 물놀이장 전 근무 요원은 근무 시 통일된 복장을 반드시 착용하여야 하며 색상 등 디자인은 발주처의 승인을 득한 후 결정한다.

2. 5 이용객 안전 및 재해관리

가. 안전관리는 물놀이형 유원시설업자의 안전․위생기준에 따라 상시 관리한다.

나. 계약상대자는 물놀이장 이용객의 수상사고 방지 및 인명피해 예방, 폐장 후 안전사고 방지 등 물놀이장의 운영 및 관리에 관한 총체적 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

다. 물놀이장 전체 요원은 이용객 안전사고가 발생치 않도록 철저한 근무태세를 확립하여야 한다.

라. 주간시간 사고 예방활동을 하여야 하며, 사고 발생 시 즉시 응급처치 및 환자이송을 하여 인명피해 예방에 최선을 다하고 바로 발주처에 보고하여야 한다.[별지2]

마. 풀장별 입수객 이용기준을 마련․운영하여야 하며, 기준 및 방법은 발주처와 협의 후 운영토록 한다.

바. 이용객의 낙상에 대비하여 풀장 주변에 충격완화재를 필히 시공하여야 한다. 특히 에어바운스 놀이시설의 시작부분과 도착부분은 충격방지용 매트를 반드시 설치하여야 한다.

사. 각 풀장 마다 깊이를 알 수 있도록 수심을 표시하여야 한다.

아. 물놀이장 주변 위험요소를 점검하고 이용객의 안전을 위한 필요한 조치를 계약상대자 부담으로 하여야 하며, 안전을 위한 발주처의 요구가 있을 시에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

자. 물놀이장 시설 운영 중 안전사고에 대비하여 안전관리요원 및 이용객의 피해를 보상으로 하는 영업배상보험에 가입하여 개장 7일 전까지 감독관에게 제출하여야 하고, 안전사고 발생 시 이에 대한 책임을 진다. (가입금액 1억원 이상)

차. 물놀이장 이용자의 안전 및 이용을 위한 안내문, 현수막, A보드 등을 설치하여야 하며, 물놀이장 전역에 안내를 위한 방송시설을 운영하여야 한다.

카. 분전함은 물기가 없는 건조한 장소에 설치하여야 하며, 시건장치를 필히 하여야 한다.

타. 여과기, 에어모터 등 돌출되어 설치된 시설물은 안전가드를 설치하고, 에어모터는 바닥에서 일정 높이를 띄워 설치하여야 한다.

파. 안전검검 시 지적사항은 계약상대자가 책임지고 사전 운영일까지 조치한다.

하. 각종 재해 발생시 체계적이고 신속한 관리계획 수립하여 적시 현장 대응할 수 있도록 한다.

2. 6 수질관리

가. 야외 물놀이장 수질은「관광진흥법 시행규칙」제39조의2에 의거한 물놀이형 유원시설업자의 안전․위생기준을 준수하여야 한다.

○ 수질기준

1) 유리잔류염소는 0.4㎎/l에서 2.0㎎/l까지 유지하도록 하여야 한다. 다만, 오존소독 등으로 사전처리를 하는 경우의 유리잔류염소농도는 0.2㎎/l 이상을 유지하여야 한다.

2) 수소이온농도는 5.8부터 8.6까지 되도록 하여야 한다.

3) 탁도는 2.8NTU 이하로 하여야 한다.

4) 과망간산칼륨의 소비량은 15㎎/l 이하로 하여야 한다.

5) 각 풀의 대장균군은 10밀리리터들이 시험대상 5개 중 양성이 2개 이하이어야 한다.

나. 계약상대자는 물놀이장의 수질을 관리하기 위한 여과기를 설치하고 운용이 가능한 관리자를 배치하여야 한다.

다. 여과기는 풀당 4기 이상을 설치․운영하고 기당 여과능력이 24ton/h 이상의 것으로 한다.

라. 풀장 욕수는 주 3회 교체를 원칙으로 하되 욕수 오염도에 따라 변경할 수 있으며, 계약상대자는 욕수 교체 시 풀장 청소 등 수질 관리에 만전을 기한다. (유아 풀장은 매일 교체를 원칙으로 함)

마. 물놀이장 이용에 대해 반드시 수영복 또는 상의 반팔 또는 탈의, 하의 반바지 등 수영복에 준하는 복장을 착용한 자에 한하여 이용토록 관리한다.

바. 유행성결막염, 전염성피부병 등 환자는 물놀이장 시설 이용을 제한한다.

사. 풀장 내로 음식물 반입을 금지시키고 기타 이물질이 풀장에 유입되지 않도록 수시 청소를 실시하여 수질관리에 만전을 기한다.

2. 7 시설물 설치 및 관리

가. 8. 1.(목) 물놀이장 개장 전 원활한 운영을 위해 사전 운영을 실시하고 관련 시설물을 정비한다.

나. 안전사고 방지 및 시설물 관리를 위해 주간에 대하여  관리를 실시하고 운영상 예상되는 미비사항 및 문제점에 대해 아래 사항에 대하여 철저히 점검하고 보완을 실시한다.

- 물놀이장 시설물 및 부대시설에 대한 지지상태 이완상태를 철저히 점검한다.

- 전기시설물에 대한 누설전류 등 안전상태를 점검하여 감전사고 등 안전사고          방지에 철저를 기한다.

- 물놀이장 시설 및 주변 청결상태를 수시로 점검하고 청소를 실시하며

필요시 충분한 일광소독으로 전염병을 예방한다.

- 화장실 및 샤워실 청소는 수시로 진행하고 분뇨처리는 계약상대자의

책임으로 한다.

다. 물놀이장 시설 설치에 따른 각종 인허가(유원시설업 등) 절차를 이행해야          하며, 운영관리에 필요한 제반관리사항(유기기구검사․신고 비용, 유류비,          소모품 등) 일체는 계약상대자가 부담․추진한다.

3. 과업의 수행방법

3. 1 시설물 설치 및 관리 세부 사항

가. 물놀이장시설 설치기한은 2024. 7. 31일까지로 한다.

- 물놀이장내 배관 등은 이동 동선을 고려하여 설치

나. 물놀장시설의 설치 위치 등의 변동이 필요시에는 발주처와 협의하여야 한다.

다. 계약상대자는 계약체결과 동시에 과업을 착수하고 진행과정을 수시 보고 하여야 하며, 최종설치 전에 발주처와 협의하여야 한다.

마. 용역기간 중 물놀이장 시설의 손․망실 시(자연재해 포함) 즉시 보수 또는 교체하여야 하며, 보수에 3일 이상 소요가 예상될 경우, 사양이 동등한 시설로 2일 이내 대체 설치하여야 한다.

바. 물놀이장 시설의 운반, 설치, 보수, 철거 등에 소요되는 일체의 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

사. 물놀이장 시설의 설치 전, 사양 등 제품 승인을 득하여야 하고, 설치현장 도착 후 감독관의 검수 확인 및 지시에 따라 지정장소에 하역하고,  이용에 지장이 없도록 급수․배수, 전기, 안전시설 등을 시공하여 사용적격 여부 검사에 합격하여야 한다.

아. 물놀이장 시설의 사용적격 여부는 감독관의 지정 위치 설치여부, 각종 시설의 정상작동 여부 등 검사에 의한다.

자. 발주처의 특수한 사정에 따라 계약사항(설치기간, 장소 등)에 변동이    필요한 때에는 쌍방 간 협의하여 계약변경이 가능하며, 과업시행자는 발주처의 요구를 적극 수용하여야 한다.

차. 바닥 보호를 위해 시설물 설치에 따른 보호대책을 강구하여야 하며, 파손 시 원상복구를 하여야 한다.

카. 물놀이장 안전을 위한 펜스 및 그물망 등을 설치하여야 하며, 물놀이장 시설의 구조 및 사양이 발주처의 의견과 다를 경우 또는 노후 되었을 때는 교체 요구 시 순응하여야 한다.

3. 2 운영상 세부사항

가. 용역지침

1) 환자 발생 시 병원까지 즉시 후송 조치하고 신의성실의 원칙에 따라           조치 및 관리하여야 한다.

2) 여과기의 이상 유무를 상시 확인하여 매일 양호한 수질을 유지 하도록 하여야 한다.

3) 집중호우로 인하여 담수 또는 혼탁수가 유입되면 감독관에게 보고 후 바닥 물청소를 실시한다.

4) 풀장 욕조 바닥 및 벽면은 수중청소기를 사용하여 항상 청결을 유지하도록 한다.

5) 물놀이장 시설 운영 관련 인력은 수질관리, 안전관리, 물놀이장 시설 및 부대시설 청소 등을 실시하며, 이용객들의 이용에 불편이 없도록 관련 시설들을 항상 최상의 상태로 유지한다.

6) 현장 관리 인력은 통일된 복장을 착용 고정 배치하여 매일 물놀이장 및 물놀이장 시설 주변 등에 대하여 수질관리, 안전관리, 관리, 청소를 실시한다.

7) 개장 중인 물놀이장에는 간호(조무)사를 1명이상 배치하여야한다.

8) 물놀이장 내 수질오염이 예상되는 음식은 수질관리상 물놀이장내 반입을 금지하도록 이용객들에게 계도를 실시한다.

9) 기상예보에 집중호우, 태풍 등 특보발효 시 시설물의 안전대책을 강구하여 조치하고 기상예보 해제 시 즉시 복구한다. (파손 및 분실시 계약상대자 책임)

10) 안전관리 및 민원사항에 대하여는 즉시 처리하고 발주처에 보고한다.

11) 물놀이장 운영일지[별지1]는 매일 작성하여 감독관에게 제출한다.(입장객, 근무상태, 청소상태, 특이사항 등 운영관련 일체 세부사항 기재)

12) 물놀이장 운영관리시간

가) 운영관리 : 용역기간 중 09:00 ~ 18:00

나) 개장 전 내부청소, 주변 정리 : 09:00 ~ 09:30

다) 이용객 개장 시간 : 10:00 ~ 17:30

라) 물놀이장 안전관리 및 환경정비 : 10:00 ~ 17:30

마) 폐장 후 내부청소, 주변 정리 : 17:30 ~ 18:00

바) 민원사항 처리 : 폐장정리 후 ~ 익일 개장준비 전

※ 개장 전 청소 및 물 교체를 위해 조기 출근하여 개장에 지장이 없도록 조치

13) 열대야 지속 및 이용자의 수요가 있어 운영시간 연장이 필요하다고 판단되는 경우 시간을 연장을 할 수 있고 이에 따른 사전준비를 철저히 하여야 한다.

14) 물놀이장 주변 행사 및 특별한 사유가 발생 시 감독관에게 선보고 후 지시를 받아 신축적으로 운영시간을 조정할 수 있다.

15) 기타 사항은 감독관과 협의하여 처리한다.

나. 우천 및 태풍 등 기상특보 발효 시 기준

1) 감독관에게 보고하여 개장 여부를 결정한다.

다. 운영관리 결과에 의한 사후정산

1) 운영관리는 하루 한 번씩 점검(운영일지)하여 이행완료시 정산 처리한다.

2) 천재지변에 따라 장기간 물놀이장 미개장시에는 용역비를 정산할 수 있다.

4.  기타사항

4.1 계약상대자는 물놀이장 이용객을 상시 관리․조망할 수 있도록 관리실을 설치하고 이용객의 안전을 위해 항상 의료 비품을 갖추어야 한다.

4.2 본 과업의 운영관리용역을 위해 사전 현장조사를 철저히 하는 등 원활한 과업수행을 위해 소홀함이 없어야 한다.

4.3 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 감독관과 협의하여야 하며 감독관의 요구가 있을시 계약상대자는 이에 즉시 응하여야 한다.

4.4 본 과업지시서 내용의 해석상 이견이 있을 경우에는 상호협의 후 이견이 있을시발주처의 의견에 따른다.

[별지1]

2024 여름철 어린이수영(물놀이)프로그램 운영 일지(예시)

2024년 월 일 ( 요일) 날씨 :					결재		현장대리인	감 독 관
관리책임자(현장대리인)		근 무 인 력
직	성 명	근무분야	성 명			근무시간			근무인원 (금일/누계)
		물놀이장 안전관리자	홍길동 외 00명			: ~ :			명/ 명
		물놀이장 안전관리요원				: ~ :			명/ 명
		놀이시설 안전관리				: ~ :			명/ 명
		간호(조무)사				: ~ :			명/ 명
시설 안전관리 및 운영점검 (관리내용 기재)		물놀이 풀 (지지대, 계단포함)
		에어슬라이드 등 놀이시설
		배관 및 급수 시설
		전기시설
		기 타 (안전펜스, 바닥매트 등)
물놀이장 방문 이용객 수		(금 일) 명 / (누 계) 명
관리(점검) 사항		(점검자) 소속 직 성명 (점검결과 및 특이사항)

□ 수질 관리사항

구 분		관리내용 (구체적으로 작성)	조치결과
여과기
물 교환 및 수질관리	풀1
	풀2
	풀3
물놀이장 내부청소
기 타

담당자 : 직          성명

□ 관리사항

점검시간	점검자	점검사항	비고(조치내용)

[별지2]

사고 발생 보고서(최초, 즉시보고)

□ 사고발생 개요

○ 일    시 : ´24.   .   .(요일)    :   분(경)

○ 장    소 : (예시) 물놀이장 유아풀

○ 기상상태 : 맑음, 흐림 등 /   ℃(피해 당시 기온)

○ 피해내용 :      명

○ 사고원인 :

□ 인적사항

○ 주  소 :

○ 성  명 :          (성별, 나이)

□ 사고내용(6하 원칙)

○

-

□ 조치사항

○ 안전조치사항(안전선 설치, 위험표지판, 안전관리요원 배치 등 여부)

○ 기타 유관기관 조치사항 등

배치도(예)